|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Главное управление | Решение |
| жилищно-коммунального | Кличевского районного |
| хозяйства Могилевского | исполнительного комитета |
| областного исполнительного | 30.01.2024 № 6-16 |
| комитета |  |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

Кличевского района на 2025–2029 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| общежитие  г. Кличев  пер. Садовый, 2А | 1985 | 3 | кирпич | 1327 |  | 2025 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, коридоры и места общего пользования, электроснабжение, водоотвод, благоустройство |
| аг. Дмитриевка-2  ул. Молодежная, 3 | 1970 | 2 | кирпич | 715 | 2007 | 2025 | ремонт фасада, ремонт балконов, входных групп, замена окон на лестничных клетках, ремонт инженерных сетей, благоустройство |
| аг. Заполье  ул. Садовая, 3 | 1985 | 2 | ж/б панели | 505 | 2005 | 2025 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение, благоустройство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| аг. Заполье  ул. Садовая, 5 | 1985 | 2 | ж/б панели | 480 | 2005 | 2025 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение, благоустройство |
| аг. Заполье  ул. Садовая, 7 | 1985 | 2 | ж/б панели | 477 | 2005 | 2025 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение, благоустройство |
|  |  |  |  | **3504** |  |  |  |
| аг. Заполье  ул. Буденного, 4 | 1982 | 2 | ж/б панели | 555 |  | 2026 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение, благоустройство |
| аг. Ореховка  ул. Победы, 2А | 1988 | 4 | ж/б панели | 923 | 2013 | 2026 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети и оборудование, электроснабжение, благоустройство |
| аг. Ореховка  ул. Победы, 3 | 1984 | 3 | ж/б панели | 930 | 2004 | 2026 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение, водоотвод, благоустройство |
| аг. Долгое  ул. Молодежная, 11 | 1979 | 2 | кирпич | 638 |  | 2026 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети и оборудование, электроснабжение, благоустройство |
| аг. Заполье  ул. Буденного, 2 | 1982 | 2 | ж/б панели | 502 |  | 2026 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение, благоустройство |
|  |  |  |  | **3548** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| аг. Дмитриевка-2  ул. Молодежная, 7 | 1983 | 5 | ж/б панели | 4133 | 2007  (фасад, кровля рулонная, отмостка) | 2027 | ремонт отмостки, лоджий, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети |
|  |  |  |  | **4133** |  |  |  |
| аг. Ореховка  ул. Партизанская, 2 | 1978 | 2 | кирпич | 368 |  | 2028 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети и оборудование, электроснабжение, благоустройство |
| аг. Ореховка  ул. Победы, 1 | 1981 | 3 | ж/б панели | 934 | 2004 | 2028 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение, водоотвод, благоустройство |
| аг. Ореховка  ул. Победы, 2 | 1981 | 3 | ж/б панели | 961 | 2005 | 2028 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение, водоотвод, благоустройство |
| аг. Ореховка  ул. Победы, 5 | 1987 | 3 | ж/б панели | 943 | 2003 | 2028 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение, водоотвод, благоустройство |
|  |  |  |  | **3206** |  |  |  |
| г. Кличев  ул. Социалистическая, 16 | 2002 | 5 | ж/б панели | 5846 |  | 2029 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, благоустройство |
|  |  |  |  | **5846** |  |  |  |